第1章词汇

自动化

自动控制系统

仪表

DDZ-Ⅱ

DDZ-Ⅲ

开环控制

闭环控制

程序控制

随动控制

定值控制

频域分析

单输入单输出（SISO）

特征方程

根轨迹

经典控制理论

传递函数

现代控制理论

PID

大系统理论

BODE图

单元组合仪表

气动仪表

电动仪表

计算机控制

直接数字控制（DDC）

集散控制

先进控制

最优控制

综合自动化

输入变量

输出变量

测量值

扰动

设定值

操纵变量

被控变量

控制作用

偏差

反馈

方框图

控制器

比较机构

控制装置

执行器

测量仪表（检测仪表）

显示仪表

分析仪表

动态

静态

过渡过程

响应曲线

单项控制指标

衰减比

最大动态偏差（超调量）

余差

回复时间

振荡频率

综合控制指标

平方积分鉴定ISE

绝对值积分鉴定IAE

时间乘以绝对值的积分鉴定ITAE

第2章词汇

过程特性

自衡的非振荡过程

无自衡的非振荡过程

自衡的振荡过程

反向特性过程

数学模型

机理建模

机理模型

放大系数K

时间常数T

时滞

控制通道

扰动通道

广义对象

稳态

阶跃作用

纯滞后

容量滞后

阶跃扰动法

矩形脉冲扰动法

周期扰动法

统计相关法

第3章词汇

检测元件

敏感元件

传感器

变送器

温度

压力

物位

流量

非电量

电量

检测技术

测量误差

绝对误差

相对误差

性能指标

精度

变差

线性度

灵敏度和分辨率

动态误差

重复性

再现性

可靠性

接触式测量

非接触式测量

热电偶

热电阻

热电效应

均质导体定律

中间温度定律

中间金属材料定律

参比端（冷端、参考端）

测量端

冷端温度补偿

热电偶分度好（K、B、S、E等）

普通型号热电偶

铠装热电偶

补偿导线

热电阻

金属热电阻

半导体热敏电阻

热电阻分度号（Pt10、Pt100、Cu50、Cu100等）

体积流量

质量流量

瞬时流量

累积流量

速度法

容积法

差压流量计

电磁流量计

漩涡流量计

涡轮流量计

超声波流量计

转子流量计

科里奥利质量流量计

绝对压力

表压

真空度

弹性式压力表

电气式压力表

压力传感器

弹簧管

波纹管

应变片

压电式传感器

压阻式传感器

物位

料位

界面

直读式物位计

静压式物位计

差压式物位计

浮力式液位计

重锤式物位计

音叉式物位计

超声波物位计

射线式物位计

光学式物位计

零点迁移

温度补偿

换能器

磁翻转液位计

第4章词汇

热导式气体分析仪

热磁式气体分析仪

红外式气体分析仪

发射器

色谱分析

电导仪

酸度计

氧化锆分析仪

气敏元件

差压变送器

温度变送器

量程迁移

二线制仪表

四线制仪表

智能变送器

第5章词汇

显示仪表

模拟式显示仪表

数字式显示仪表

屏幕显示仪表

无纸记录仪

电子电位差计

电子平衡电桥

信号变换

非线性补偿（非线性校正）

A/D转换

标度变换

虚拟显示仪表

第6章词汇

执行器

执行机构

调节机构

气动执行器

电动执行器

液动执行器

气动薄膜调节阀（气动薄膜控制阀）

控制阀

正作用执行机构

反作用执行机构

直通单座阀

直通双座阀

角形控制阀

隔膜控制阀

三通控制阀

理想流量特性

工作流量特性

线性特性

对数（等百分比）特性

快开特性

流量系数Kv

Cv

S值

可调比

阀门定位器

数字阀

第7章词汇

控制器

模拟式控制器

数字式控制器

控制规律

比例作用（P）

积分作用（I）

微分作用（D）

比例积分（PI）

比例微分（PD）

比例积分微分（PID）

比例增益

积分时间

微分时间

比例度

余差

积分饱和

离散PID

连续PID

位置算法

增量算法

微分先行PID控制

积分分离PID控制

不完全微分PID

KMM控制器

第8章词汇

简单控制系统

被控对象

过程

控制系统投运

参数整定

工程整定

理论计算

临界比例度法

衰减曲线法

经验法

第9章词汇

复杂控制

串级控制

主被控变量

副被控变量

主回路（主环）

副回路（副环）

主测量值

副测量值

主控制器

副控制器

主设定值

副设定值

均匀控制

比值控制

主动量

从动量

比值系数

单闭环比值控制

双闭环比值控制

变比值控制

分程控制

选择性控制

安全保护措施

硬保护

软保护

开关型选择控制

连续型选择控制

混合型选择控制

前馈控制

静态前馈

动态前馈

先进控制

预测控制

推断控制

软测量

解耦控制

自适应控制

模糊控制

差拍控制

鲁棒控制

智能控制

专家系统

神经网络控制

故障检测与诊断

容错控制

第10章词汇

计算机控制

集中控制

集散控制（分散控制）

可编程控制器

编程语言

梯形图

语句表

功能图

功能模块图

结构化文本

现场总线

现场总线控制系统

基金会现场总线（FF）

综合自动化

管－控一体化

第11章词汇

过程控制

精馏塔

间接质量指标

直接质量指标

灵敏板的温度控制

中温控制

温差控制

物料平衡

能力平衡

精馏段指标

提馏段指标

反应器